NCT-Sim

建筑材料不燃性试验仿真系统

—— 答辩脚本 ——

第十八届全国大学生软件创新大赛

软件作品创新赛

技术栈：.NET 8 + WinForms + SQLite  |  智能体：CodeBuddy (Claude Code)

目  录

答辩时间分配（总约 8~10 分钟）

| 页码 | 内容 | 建议时长 | 累计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 10秒 | 10秒 |
| 2 | 目录 | 20秒 | 30秒 |
| 3 | 项目背景与目标 | 1分钟 | 1′30″ |
| 4 | 需求分析 | 30秒 | 2′ |
| 5 | 系统架构设计 | 1分钟 | 3′ |
| 6 | AI 智能体全流程协作 | 1分钟 | 4′ |
| 7 | 人机协作模式 | 1分钟 | 5′ |
| 8 | 核心技术：温度仿真引擎 | 1分钟 | 6′ |
| 9 | 核心技术：状态机 | 40秒 | 6′40″ |
| 10 | 数据流与报告 | 40秒 | 7′20″ |
| 11 | 测试与验证 | 30秒 | 7′50″ |
| 12 | 创新亮点 | 40秒 | 8′30″ |
| 13 | 成果展示 | 30秒 | 9′ |
| 14 | 总结 | 20秒 | 9′20″ |

答辩内容

- 项目背景与目标 —— 为什么做这个项目

- 需求分析 —— 五维可行性分析 + MoSCoW 优先级

- 系统架构设计 —— 五层架构 + 六大设计原则 + 6 种设计模式

- AI 智能体全流程协作 —— 1 人 + 1 AI = 1 个完整软件工程团队

- 人机协作模式 —— AI 做什么、我做什么

- 核心技术：温度仿真引擎 —— 三阶段分阶段仿真模型

- 核心技术：状态机 —— 五状态机 + 按钮保护矩阵

- 数据流与报告 —— 事件驱动 + 三种报告格式

- 测试与验证 —— 13 项测试通过 + 5 个缺陷闭环

- 创新亮点 —— 五大创新点

- 成果展示 —— 关键数据一览

- 总结与致谢

- 附录：评委提问及回答准备（AI 专题 + 技术方向 + 团队协作）

第1页：封面（约10秒）

各位评委老师好，我今天答辩的项目是 NCT-Sim——建筑材料不燃性试验仿真系统。

这个项目基于 ISO 11820:2022 国际标准，采用 .NET 8 + WinForms + SQLite 技术栈，是一个完整的桌面仿真软件。整个项目由 AI 智能体 CodeBuddy（Claude Code）驱动完成全流程开发——从需求分析、架构设计、编码实现到测试文档，AI 深度参与了全部 7 个阶段。

第2页：目录（约20秒）

我的答辩内容分为九个部分：首先介绍项目背景和需求分析，然后重点讲系统架构设计、AI 智能体的全流程协作模式，以及人机协作的具体分工。接着展示核心技术实现——温度仿真引擎和状态机，然后介绍测试验证结果和创新亮点，最后做总结。

第3页：项目背景与目标（约1分钟）

为什么做这个项目？

在真实的建筑材料防火检测中，需要按照 ISO 11820 标准进行不燃性试验：将样品放入加热炉，升温到 750°C，记录 60 分钟的温度变化，根据温升和失重率判定材料是否不燃。

但真实试验有五个痛点：

- 设备昂贵——单套设备要 50~80 万元

- 耗电量大——单次试验约 20 度电

- 安全风险——高温烫伤、火灾隐患

- 教学受限——一套设备只能一组学生操作，无法并行

- 耗时漫长——单次试验约 2 小时

我们的解决方案

开发一套纯软件的仿真系统——NCT-Sim。优势是：

- 零成本——全部使用开源免费技术栈（.NET 8、SQLite、OxyPlot、EPPlus、PDFsharp）

- 零风险——纯软件仿真，无高温隐患

- 高效率——支持无限并行教学，还可以加速演示

项目目标：完整模拟 ISO 11820 不燃性试验全流程的 Windows 桌面仿真软件。

第4页：需求分析（约30秒）

我们做了五维可行性分析——技术、经济、操作、法律、时间，全部可行。技术栈成熟（.NET 8 LTS + 开源生态），经济上零预算全部开源免费，操作上学习成本不到半小时。

需求优先级采用 MoSCoW 方法排序：

- P0 核心功能占 55%：登录认证、温度仿真引擎、五状态机控制、实时数据显示、曲线图绘制、CSV 数据导出

- P1 增强功能占 25%：Excel/PDF 报告生成、历史试验查询、系统消息日志

- P2 扩展功能占 15%：设备校准记录、仿真参数配置

核心数据：6 张数据库表（operators、apparatus、productmaster、testmaster、sensors、CalibrationRecords）、5 个温度通道、16 个功能点全部实现。

第5页：系统架构设计（约1分钟）

五层架构

- UI 层（Forms）：登录窗体 LoginForm、主窗体 MainForm、新建试验对话框 NewTestDialog、实时面板、曲线面板

- 核心层（Core）：TestController 状态机——负责所有业务逻辑协调，是系统的“大脑”

- 服务层（Services）：DaqWorker 数据采集、SensorSimulator 仿真引擎、ExportService 报告生成、TemperatureAnalyzer 温漂分析

- 数据层（Data）：DbHelper 封装 SQLite 操作（含 Login、InsertTest、UpdateTestResult、QueryTests 等 7 个核心方法）、CsvWriter 管理时序数据

- 全局层（Global）：AppContext 单例——持有所有核心对象引用，通过 Lazy<T> 实现线程安全

六大设计原则

- 单向依赖——上层依赖下层，下层不依赖上层

- 事件驱动——DaqWorker 通过 DataBroadcast 事件广播数据，UI 层订阅消费

- UI 线程安全——InvokeRequired 检测 + Invoke 封送，确保跨线程安全

- 配置驱动——所有仿真参数通过 appsettings.json 控制，无需重新编译

- 仿真/硬件双模式——EnableSimulation 一键切换

- 6 种设计模式——单例(AppContext)、观察者(DataBroadcast)、状态(TestController)、策略(ISensorProvider)、工厂(ExportService)、外观(DbHelper)

第6页：AI 智能体全流程协作（约1分钟）

这一页是我们项目最大的特色——Claude Code 智能体参与了软件开发的全部七个阶段：

- 选题与方向：AI 帮我分析了 ISO 11820 标准，建议做不燃性试验仿真，并评估了技术可行性

- 需求分析：AI 协助完成了五维可行性分析、MoSCoW 优先级排序、功能需求矩阵

- 架构设计：AI 设计了五层架构、18 个模块划分、6 张数据库表结构

- 编码实现：AI 生成了约 80% 的代码，约 5000 行 C#、19 个源文件、应用了 6 种设计模式

- 测试验证：AI 设计了 13 项功能测试用例和 6 项性能测试指标

- 文档报告：AI 协助完成了 6 份技术文档和答辩材料

- 问题修复：AI 帮助发现并修复了编译错误、命名冲突、PDF 曲线图缺失等问题

核心结论：4 个学生 + 1 个智能体 = 1 个完整软件工程团队。AI 不是替代开发者，而是把一个人的能力边界扩展到了传统团队级别。

第7页：人机协作模式（约1分钟）

Claude Code 负责（效率型工作）

- 生成代码框架和样板代码——约 80% 代码量、约 5000 行 C#

- 编写技术文档初稿——6 份文档的骨架和基础内容

- 设计数据库表结构——6 张表的字段定义和关系

- 分析 ISO 11820 标准文本——提取关键参数（750°C、60 分钟、温升 ≤50°C 等）

- 设计测试用例——13 项功能测试 + 6 项性能指标

- 自动修复编译错误和命名冲突

- 生成 PPT 大纲和答辩材料结构

我们负责（决策型工作）

- 确定技术方向——比如选 WinForms 而不是 WPF（4 周周期内学习成本最低）

- 审查验证 AI 生成的代码逻辑——约 5000 行代码逐行审查

- 运行测试发现 Bug 并反馈修正——共发现 5 个缺陷（0 严重、3 一般、2 轻微）

- 关键算法验证——仿真引擎的三阶段模型（线性升温→钳位稳定→指数逼近）

- 架构决策——五层架构、事件驱动、配置驱动

- 人工测试边界条件和异常场景

- 整合各部分确保整体一致性

协作流程

我们描述需求 → AI 生成初稿 → 我审查验证 → 反馈修正 → 最终交付。这是一个快速迭代的闭环，平均每个模块 2~3 轮即可完成。

第8页：核心技术：温度仿真引擎（约1分钟）

这是系统最核心的技术——分阶段温度仿真模型，模拟了 5 个温度通道：TF1、TF2（两个炉温）、TS（表面温）、TC（中心温）、TCal（校准温）。

阶段一：升温阶段（Heating Phase）

实现文件：Services/SensorSimulator.cs（第107~134行）

TF1 += HeatingRatePerSecond * 1.0 + noise();

if (TF1 > TargetFurnaceTemp) TF1 = TargetFurnaceTemp;

线性升温加高斯噪声，两个炉温同步上升但带独立噪声，样品温度以低比例跟随。关键参数：升温速率 20°C/s、初始温度 25°C。

阶段二：稳定阶段（Stabilization Phase）

实现文件：Services/SensorSimulator.cs（第139~146行 + 第189~205行 CheckStability 方法）

TF1 = TargetFurnaceTemp + noise();  // 钳位到 750°C + 微小波动

bool inRange = TF1 >= (750 - 10) && TF1 <= (750 + 10);

IsStable = StableTickCount > 3;  // 连续 4 个 tick 才判定稳定

关键设计：钳位到 750°C 加 ±1°C 波动，连续 4 个采样周期（约 3.2 秒）温度在 745~755°C 范围内才算稳定。这个「连续 4 次」的设计是经过测试发现的——AI 最初只判断 1 次，导致炉温刚过 745°C 就切到 Ready，改为 4 次后才正确。

阶段三：记录阶段（Recording Phase）

实现文件：Services/SensorSimulator.cs（第153~170行）

// 表面温指数逼近炉温的 95%

double surfaceTarget = Math.Min(TF1 * 0.95, 800.0);

TS += (surfaceTarget - TS) * 0.02 + noise();

// 中心温指数逼近炉温的 85%（更慢）

double centerTarget = Math.Min(TF1 * 0.85, 750.0);

TC += (centerTarget - TC) * 0.01 + noise();

核心创新——指数逼近算法：TS 用 0.02 系数、TC 用 0.01 系数，TC 响应速度是 TS 的一半。这真实模拟了材料内部热传导的延迟效应——表面先热、中心后热，形成了自然的温度梯度。

第9页：核心技术：状态机（约40秒）

实现文件：Core/TestController.cs + Models/TestRecord.cs（TestState 枚举）

五状态定义

public enum TestState { Idle, Preparing, Ready, Recording, Complete }

状态转换规则

在 TestController.cs 中，每个转换方法都包含 lock 同步和前置条件检查：

- StartHeating()：Idle → Preparing（需 CurrentState == Idle）

- CheckAndTransitionToReady(isStable)：Preparing → Ready（需 isStable == true）

- CheckAndTransitionBackToPreparing()：Ready → Preparing（温度回退自动处理）

- StartRecording()：Ready → Recording（需 CurrentState == Ready）

- StopRecording()：Recording → Complete（需 CurrentState == Recording）

- OnTestRecordSaved()：Complete → Preparing（保存后可继续新试验）

- StopHeating()：Preparing/Ready/Complete → Idle（三种状态均可停止）

按钮状态控制矩阵

在 MainForm.cs 的 UpdateButtonStates() 方法中（第1047~1061行），每个按钮根据 CurrentState 自动启用/禁用：

- 新建试验：仅在 Idle 状态可用（且无未保存试验）

- 开始升温：仅在 Idle 状态可用

- 停止升温：Preparing/Ready/Complete 状态可用

- 开始记录：仅在 Ready 状态可用

- 停止记录：仅在 Recording 状态可用

- 保存记录：仅在 Complete 状态且已有时长数据可用

五项安全保护：未保存试验阻止新建、按钮自动跟随状态机、温度回退自动处理、lock 同步跨线程操作、非法状态转换直接忽略。

第10页：数据流与报告（约40秒）

温度数据流

实现文件：Services/DaqWorker.cs（第119~180行）+ Forms/MainForm.cs（第729~745行）

完整数据流路径：

- SensorSimulator.Update(state) —— 每 800ms 更新一次仿真数据

- BroadcastData(state) —— 构造 DataBroadcastEventArgs，包含 5 通道温度、漂移值、状态、消息列表

- DataBroadcast?.Invoke(this, args) —— 事件广播

- MainForm.OnDataBroadcast() —— 检测 InvokeRequired，跨线程时通过 Invoke 封送到 UI 线程

- UI 更新：5 个温度 Label 实时刷新、曲线图 AddPoint 追加数据点、消息日志 AppendText

报告生成

实现文件：Services/ExportService.cs

- CSV 格式——CsvWriter 管理，逐秒记录温度数据到 TestData 目录

- Excel 格式——GenerateExcel() 方法（第45行），使用 EPPlus 库，生成 3 个 Sheet：试验信息表、温度数据表、温度曲线图

- PDF 格式——GeneratePdf() 方法（第201行），使用 PDFsharp 库，支持中文字体（SimSun/SimHei/KaiTi），生成 3 页：封面、试验结果、曲线图

第11页：测试与验证（约30秒）

测试结果：13 项功能测试全部通过，6 项性能测试指标达标。

发现的 5 个缺陷（全部已闭环处理）

- 稳定阶段误判——AI 最初只判断 1 次温度，导致 Ready 切换过早。改为连续 4 tick 在 745~755°C 范围内才判定稳定

- PDF 曲线图缺失——ExportService 中缺少 OxyPlot 转 PDF 的图表嵌入逻辑，定位后补充

- 命名空间冲突——不同文件中相同类名导致编译报错，统一修正命名规范

- 按钮状态逻辑遗漏——Complete 状态下“新建试验”按钮的启用条件缺失 hasUnsavedTest 判断

- CSV 路径硬编码——代码中写死路径，改为从 appsettings.json 的 FileStorage.TestDataDirectory 读取

严重程度分布：0 个严重、3 个一般、2 个轻微。

性能数据

- UI 响应 < 100ms

- 内存占用约 150MB

- 连续运行超 2 小时无崩溃

- 曲线渲染 10 分钟窗口无卡顿

- P0~P2 功能完成率 100%，16 个功能全部实现

第12页：创新亮点（约40秒）

- AI 智能体全流程驱动——1 人 + 1 AI 完成传统 5~6 人团队的工作量，从需求到交付 AI 深度参与全部 7 个阶段

- 分阶段仿真模型——升温/稳定/记录三阶段使用不同算法：线性加噪声→钳位加波动→指数逼近，模拟真实热力学过程

- 指数逼近算法——记录阶段用 TS += (target - TS) * 0.02、TC += (target - TC) * 0.01，TC 响应速度是 TS 的一半，真实反映材料内外温差和热传导延迟效应

- 配置驱动架构——所有仿真参数通过 appsettings.json 控制（EnableSimulation、HeatingRatePerSecond、TargetFurnaceTemp 等），无需重新编译即可调整，支持仿真/硬件双模式切换

- 事件驱动数据流——DataBroadcast + Invoke 实现松耦合、可扩展的数据分发机制，UI 层通过 InvokeRequired 检测实现跨线程安全

第13页：成果展示（约30秒）

关键数据

- 约 30 个代码文件（19 个 .cs 核心源文件）

- 约 5000 行 C# 代码

- 6 张数据库表

- 5 个温度通道（TF1、TF2、TS、TC、TCal）

- 5 个状态机状态（Idle → Preparing → Ready → Recording → Complete）

- 3 种报告格式（CSV、Excel、PDF）

- 9 个第三方 NuGet 包（EPPlus、PDFsharp、OxyPlot、Dapper 等）

- 6 种设计模式（单例、观察者、状态、策略、工厂、外观）

P0、P1、P2 功能完成率全部 100%，13 项功能测试全部通过。

第14页：总结（约20秒）

- AI 智能体全流程驱动，1 人 + 1 AI 完成传统团队级工作量

- 完整的 ISO 11820 不燃性试验仿真系统

- 掌握了软件全流程：从需求分析到架构设计到编码实现到测试验证到交付

- 分阶段温度仿真引擎——线性升温 + 钳位稳定 + 指数逼近，模拟真实热力学过程

- P0~P2 功能 100% 完成，13 项测试全部通过，5 个缺陷全部闭环

- 零预算、零风险，验证了 AI 协同开发模式的可行性

感谢各位评委老师，请批评指正！

附录：评委提问及回答准备

重点预测：评委大概率会聚焦在 AI 应用方面提问，以下是 AI 方向的高频问题及回答策略。

QA1：你用的是什么 AI 工具？具体怎么用的？

使用的是 CodeBuddy（基于 Claude Code），它是一个 IDE 集成的 AI 编程助手。使用方式不是简单的“代码补全”，而是对话式协作：

- 需求阶段：我把 ISO 11820 标准文本发给 AI，让它分析并提取关键参数（750°C、60 分钟、温升 ≤50°C 等），然后让它做五维可行性分析

- 设计阶段：我描述系统目标，AI 给出架构方案——提出五层架构、6 张表的数据库设计、5 状态状态机模型，我来审查和决策

- 编码阶段：AI 生成代码框架和主体逻辑，约 80% 的代码量（约 5000 行 C#），我负责审查、测试、修复

- 文档阶段：AI 协助生成 6 份技术文档初稿、PPT 大纲、答辩脚本结构

核心模式是我提需求、AI 出初稿、我审查反馈、迭代修正。

QA2：AI 帮你写了 80% 的代码，那你的技术贡献在哪里？

AI 写的代码 ≠ 直接可用，我的核心贡献在四个方面：

- 架构决策：AI 给了多种方案（WPF vs WinForms、EF Core vs 原生 SQL、三层 vs 五层），我做了技术选型和取舍——最终选 WinForms 是因为 4 周周期内学习成本最低，选五层架构是为了未来可替换 UI 层

- 算法验证：温度仿真引擎的三阶段模型（线性升温→钳位稳定→指数逼近）是我审核确认的，AI 最初只给了线性模型，我要求加入指数逼近来模拟热传导延迟效应——TS 用 0.02 系数、TC 用 0.01 系数，AI 据此修改

- Bug 发现与修复：AI 生成的代码有 5 个缺陷——稳定阶段判断条件不严谨（最初只判断 1 次，改为连续 4 次）、PDF 曲线图缺失、命名冲突、按钮状态遗漏、CSV 路径硬编码——我通过测试发现了这些问题并反馈给 AI 修复

- 系统整合：AI 生成的是模块化代码片段，我负责把所有模块串起来——事件驱动的 DataBroadcast、跨线程 Invoke 封送、配置驱动的参数注入

结论：AI 是高效的生产力工具，但技术决策和质量把控需要人来做。

QA3：AI 生成的代码有没有出过错？举几个具体例子？

有，本项目发现了 5 个 AI 生成的缺陷：

| # | 问题 | AI 的原始错误 | 如何发现和修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定阶段误判 | 稳定判断只用了一次温度检查，炉温刚过 745°C 就切到 Ready | 跑仿真测试时发现 Ready 切换太早，反馈后 AI 改为“连续 4 tick 都在 745~755°C”才判定稳定 |
| 2 | PDF 曲线图缺失 | PDF 导出代码漏掉了图表嵌入逻辑 | 导出 PDF 后发现只有文字没有图，定位到 ExportService 中缺少 OxyPlot 转 PDF 代码，让 AI 补充 |
| 3 | 命名空间冲突 | 不同文件中用了相同的类名导致编译报错 | 编译时报错，定位后让 AI 统一修正命名规范 |
| 4 | 按钮状态逻辑遗漏 | 状态机漏掉了 Complete 状态下“新建试验”按钮的启用条件 | 手工测试按钮行为时发现，反馈后 AI 补充了 hasUnsavedTest 判断 |
| 5 | CSV 路径硬编码 | CSV 存储路径写死在代码里而非读取配置文件 | 代码审查时发现，改为从 appsettings.json 的 FileStorage.TestDataDirectory 读取 |

这些例子说明：AI 的代码必须经过人工测试验证，不能直接信任。

QA4：AI 在软件开发的哪些阶段帮助最大？哪些阶段帮助有限？

帮助最大的阶段（效率提升 3~5 倍）：

- 文档撰写——6 份技术文档的初稿生成，AI 几秒钟出框架，我只需补充细节

- 样板代码生成——数据库 CRUD 操作、窗体布局代码、配置文件解析等重复性代码几乎零出错

- 标准文本分析——ISO 11820 标准文本的解读和参数提取，AI 理解能力很强

- 编译错误修复——命名冲突、缺少引用等机械性错误，AI 秒修

帮助有限的阶段（仍需大量人工介入）：

- 算法设计——仿真引擎的三阶段模型、指数逼近算法，AI 能理解需求但细节需人工验证

- 系统整合——多模块协调、事件驱动架构的整体串联，AI 只能处理局部逻辑

- UI/UX 设计——界面布局、交互体验的细节打磨，AI 缺乏审美判断

- 边界条件测试——极端输入、并发场景、异常恢复，AI 难以穷举

结论：AI 是“加速器”而非“自动驾驶”，最适合处理重复性、规范性、信息密集的任务。

QA5：你认为 AI 辅助开发模式下，学生需要具备什么能力？

第一层：基础编程能力（必须）

如果完全不懂代码，AI 生成的代码你无法判断对错，也无法调试。比如要能看懂 C# 的 lock、Invoke、事件委托，才能发现 AI 的跨线程问题。

第二层：系统设计能力（核心）

AI 能给你 10 种方案，但你得知道哪个适合你的场景。为什么选五层架构而不是三层？为什么用事件驱动而不是直接调用？这些决策 AI 替代不了。

第三层：批判性思维（关键）

对 AI 的输出保持怀疑态度，主动测试验证，不盲目接受 AI 的方案。

最重要的变化：传统模式下学生需要“会写代码”，AI 模式下学生更需要“会审代码、会设计系统、会提正确的问题”。

QA6：AI 协作模式对软件工程教育有什么启示？

- 从“教语法”转向“教设计”——AI 能写代码但不会设计系统，课程应更侧重架构设计、需求分析、质量保证等高层能力

- 从“个人编程”转向“人机协作”——学生需要学会如何与 AI 有效沟通：描述需求、分解任务、审查输出、迭代修正

- 从“防作弊”转向“引导使用”——与其禁止学生用 AI，不如教他们正确使用。本项目证明 AI 辅助下一个人能完成团队级工作量，这是未来软件工程的真实趋势

QA7：如果让你重新做这个项目，AI 的使用方式会有什么不同？

- 更早引入单元测试——这次 AI 生成的代码没有配套单元测试，导致 Bug 发现滞后。下次会让 AI 在生成代码的同时生成 xUnit + Moq 测试用例

- 用 AI 做 Code Review——让 AI 审查 AI 生成的代码，两个 AI 互相检查，提高发现问题的效率

- 建立项目知识库——把 ISO 标准、架构设计文档作为 AI 的上下文，让 AI 的生成更贴合项目规范，减少反复修正

附录：技术方向 QA

QT1：仿真数据和真实试验数据有多大偏差？

本系统采用分阶段物理模型——升温线性加噪声、稳定钳位加波动、记录指数逼近。目前处于教学仿真阶段，温度趋势符合真实物理规律。如果需要更高精度，可以采集真实试验数据对模型参数进行校准。

QT2：为什么选择 WinForms 而不是 WPF？

考虑到 4 周开发周期和学习成本，WinForms 是更务实的选择。我们在架构上预留了 UI 层替换空间——核心逻辑在 Core 和 Services 层，UI 层只做展示，未来可以迁移到 WPF 或 Avalonia。

QT3：如果接入真实硬件，需要改多少代码？

架构已预留仿真/硬件双模式。appsettings.json 中 EnableSimulation 切换为 false 即可。硬件通信层需要新增 Modbus 协议实现，替换 SensorSimulator 为真实传感器驱动（实现 ISensorProvider 接口），其他层代码不变。

QT4：温度仿真引擎的三阶段模型有什么依据？

参照 ISO 11820 标准对试验过程的描述——炉温先升至 750°C 后保持稳定，样品温度缓慢上升。升温阶段用线性加噪声模拟加热过程，稳定阶段用钳位加波动模拟 PID 控温，记录阶段用指数逼近模拟热传导的指数衰减特性。

QT5：系统有没有做单元测试？

目前主要做的是功能测试和性能测试，13 项功能测试全部通过。单元测试覆盖率是长期改进计划的一部分，后续会引入 xUnit + Moq，目标覆盖率 80%。

附录：答辩技巧提醒

- 控制语速——不要太快，给评委消化信息的时间，重点页面（AI 协作、核心技术）可以稍微放慢

- 眼神交流——不要一直盯着屏幕，多看看评委

- 重点突出——AI 协作（第6~7页）和核心技术（第8~9页）是亮点，多花时间讲透

- 自信表达——你对这个项目最了解，不用紧张

- Git 展示——如果评委问到团队分工，可以现场打开终端运行 git shortlog -sn 展示

- 时间控制——如果超时，可以快速跳过第4、11、13页，保证核心内容讲完

AI 问答专项技巧：

- 评委问 AI 问题时，重点强调“人机协作”而非“AI 替代人”，突出你的技术决策、算法验证、Bug 发现等人工贡献

- 用具体例子回答——QA3 中的 5 个缺陷表，比抽象说“AI 会出错”有说服力得多

- 主动展示批判性思维——不要回避 AI 的局限性，坦诚 AI 的不足反而体现你的深度思考

- 准备好 1~2 个 AI 帮你解决难题的具体故事——比如“温度仿真引擎最初只有线性模型，我要求 AI 加入指数逼近来模拟热传导延迟，它经过 3 轮迭代才达到满意效果”

- 如果评委质疑“AI 做的项目有什么含金量”——参考 QA2 的回答思路：AI 是工具，技术决策和质量把控是人做的